| 序号 | 规格 | 数量 | 参数要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹冷暖变频挂机 | 套 | 1、空调类型：变频1.5匹冷暖挂机、自清洁 2、全年能源消耗率APF：≥4.75（W-h)/(W-h) 3、制冷量：≥2610W 4、制热量：≥3910W 5、电源性能：220V/50Hz 6、冷媒：环保冷媒R32或者R410 7、其他配置：配空调漏保、配空调遥控器、配3米管道 8、售后维保：整机免费保修≥6年 |
| 2 | 3匹变频冷暖方形柜机 | 套 | 1、空调类型：变频3匹冷暖方形柜机 自清洁技术 2、全年能源消耗率APF：≥4.18（w-h)/(w-h) 3、制冷量：≥7200w 4、制热量：≥9000w 5、电源性能：220V/50Hz 6、冷媒：R32或者R410环保冷媒 7、其他配置：配空调漏保、配空调遥控器、配 4 米管道 8、售后维保：整机免费保修≥6年 |

技术要求：

★1、所投挂式空调必须满足《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019) 或者《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576-2019）生产标准；

★2、本次招标货物空调需采用原厂产品，内外机须为同一厂家生产，同一产地，拒绝代工产品，否则投标无效。